《光电原理》博士生入学考试大纲

- 一．主要复习内容 及基本要求

1．辐射度与光度学基础

(1) 辐射度学量与光度学量:

辐射度学的基本概念; 辐射度学的基本物理量;光度学的基本概念;光度学的基本物理量;

(2) 辐射度学与光度学中的基本定律

朗伯余弦(Lambert)定律;距离平方反比定律;普郎克(Planck)定律;斯蒂芬-玻尔兹曼(Stefen-Boltzmann)定律;

(3) 辐射能的传输基础

辐射能传输的几何光学基础; 辐射能传输的波动光学基础; 辐射能在传输中的损耗;辐射能在介质中的传输; 辐射能在光波导中的传输;

2．光电信息转换的物理基础

(1) 能带理论及半导体PN结: 能带图;半导体统计学;PN结原理; PN结能带图;

(2) 光电效应: 光生伏特效应;光电发射效应;光电导效应;

3．光电成象系统基础

(1) 光学元器件: 透镜元器件(成像); 反射元器件(改变光的方向); 其他元器件

(2) 典型光学元件的物像关系:几何光学的基本定律;球面反射镜和透镜;非球面镜

(3) 光学系统的参数: 光阑和光瞳;相对孔径和f/数;视场和视场角

(4) 光辐射的调制: 调制的基本原理；调制信号的频谱; 调制类型(电光调制、声光调制、调制盘、光栅莫尔斯条纹调制)

4．光源与光电探测器

(1) 光电信息技术中常用光源: 光源的基本特性参数；热辐射源；发光二极管；激光器；

(2) 光电探测器的性能参数与噪声: 光电探测器的性能参数；光电探测器的噪声；光电子发射探测器（PMT）；光伏探测器（PIN、APD）；光电导探测器；

5．光电探测方式与探测系统

(1) 直接探测系统: 系统类型；光电探测系统的指标；直接探测系统；直接探测系统的作用距离；直接探测系统的视场

二．建议参考：

1、江月松主编，《光电信息技术基础》，2005年11月出版

2、梅遂生等，《光电子技术》，国防工业出版社。